## 1月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2024年1月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2024-01-01 | 余氯 | 7.2 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.54 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-02 | 化学需氧量 | 14 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.68 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.38 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-03 | 余氯 | 7.32 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-04 | 余氯 | 7.37 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.67 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-05 | 余氯 | 7.57 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.63 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-06 | 余氯 | 7.93 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.16 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-07 | 余氯 | 7.87 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.58 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-08 | 化学需氧量 | 11 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.56 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.23 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-09 | 余氯 | 7.14 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.52 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-10 | 余氯 | 7.1 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-11 | 余氯 | 7.77 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.86 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-12 | 余氯 | 6.95 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.64 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-13 | 余氯 | 7.14 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.44 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-14 | 余氯 | 6.95 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.55 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-15 | 余氯 | 7.26 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-16 | 余氯 | 7.3 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-17 | 化学需氧量 | 18 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.97 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.67 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-18 | 余氯 | 7.64 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.21 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-19 | 余氯 | 7.86 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.84 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-20 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-21 | 余氯 | 6.51 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.25 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-22 | 化学需氧量 | 22 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.63 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.11 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-23 | 余氯 | 7.66 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.31 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-24 | 余氯 | 6.78 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.69 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-25 | 余氯 | 6.7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.93 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-26 | 余氯 | 7.31 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.62 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-27 | 余氯 | 7.27 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-28 | 余氯 | 6.88 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.2 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-29 | 余氯 | 6.76 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.68 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-30 | 余氯 | 7.83 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.29 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-31 | 余氯 | 7.45 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.58 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-01-08 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2024-01-02 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.2 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 7.31 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 14 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 1.62 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 3.5 | 20 | 是 | 0

## 2月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2024年2月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2024-02-01 | 化学需氧量 | 32 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.2 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.19 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-02 | 余氯 | 7.76 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.55 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-03 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.49 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-04 | 余氯 | 7.52 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.07 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-05 | 余氯 | 7.01 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.83 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-06 | 化学需氧量 | 12 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.62 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.69 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-07 | 余氯 | 6.53 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-08 | 余氯 | 7.85 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.58 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-09 | 余氯 | 7.48 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.78 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-10 | 余氯 | 7.41 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.98 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-11 | 余氯 | 6.94 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.45 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-12 | 余氯 | 6.77 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-13 | 余氯 | 7.26 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-14 | 余氯 | 7.48 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.34 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-15 | 余氯 | 6.87 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-16 | 化学需氧量 | 15 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.84 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-17 | 余氯 | 7.49 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.85 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-18 | 余氯 | 6.66 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.69 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-19 | 余氯 | 6.94 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.71 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-20 | 余氯 | 6.68 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.06 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-21 | 余氯 | 7.33 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.57 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-22 | 余氯 | 6.7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.68 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-23 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.45 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-24 | 余氯 | 7.6 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.18 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-25 | 化学需氧量 | 27 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.17 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.6 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-26 | 余氯 | 6.62 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.37 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-27 | 余氯 | 6.71 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.35 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-28 | 化学需氧量 | 53 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 17 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 6.87 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.54 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-29 | 余氯 | 6.94 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.15 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-02-04 | 粪大肠菌群数 | 20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2023-02-25 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.7 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 8.8 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 27 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 14.7 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.6 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | ＜0.06 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 石油类 | ＜0.06 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 总氰化物 | ＜0.004 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 挥发酚 | ＜0.01 | 0.5 | 是 | 0
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | 5 | 是 | 0
|  |  |  | 沙门氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0
|  |  |  | 志贺氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0

## 3月
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2024年3月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2024-03-01 | 余氯 | 6.81 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.21 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-02 | 余氯 | 6.82 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.57 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-03 | 余氯 | 6.83 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.93 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-04 | 余氯 | 7.24 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.74 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-05 | 余氯 | 6.89 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.97 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-06 | 余氯 | 6.71 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.81 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-07 | 化学需氧量 | 21 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.23 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-08 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.67 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-09 | 余氯 | 7.14 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.4 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-10 | 余氯 | 7.02 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.72 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-11 | 余氯 | 6.55 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-12 | 余氯 | 6.54 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-13 | 余氯 | 6.8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.04 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-14 | 余氯 | 6.87 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.97 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-15 | 化学需氧量 | 18 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.24 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 6.92 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-16 | 余氯 | 7.04 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-17 | 余氯 | 7.52 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-18 | 余氯 | 6.67 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-19 | 余氯 | 6.91 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-20 | 化学需氧量 | 33 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | 16 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.98 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.47 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-21 | 余氯 | 7.26 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-22 | 余氯 | 7.46 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-23 | 余氯 | 7.05 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.27 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-24 | 余氯 | 6.94 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.77 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-25 | 余氯 | 6.89 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.41 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-26 | 化学需氧量 | 37 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 悬浮物 | ＜5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.61 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-27 | 余氯 | 7.54 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.62 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-28 | 余氯 | 7.72 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.93 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-29 | 余氯 | 6.67 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-30 | 余氯 | 6.62 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 6.82 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-31 | 余氯 | 7.09 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.58 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2024-03-04 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
| 实验室检测 | 总排口 | 2024-03-07 | 粪大肠菌群数 | ＜20 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | PH值 | 7.4 | 6--9 | 是 | 0
|  |  |  | 总余氯 | 8.21 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 21 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 5.28 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 4.4 | 20 | 是 | 0