## 1
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年1月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-01-01 | 化学需氧量 | 32.3 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 6.3 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 6.9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-02 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-03 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2007 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-04 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2008 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-05 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-06 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2010 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-07 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2011 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-08 | 化学需氧量 | 38.2 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 7.1 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 11.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-09 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-10 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-11 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-12 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2016 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-13 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-14 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-15 | 化学需氧量 | 33.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 9.1 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 17.4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-16 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-17 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-18 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-19 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2023 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-20 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-21 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-22 | 化学需氧量 | 45.5 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 13.1 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 12.6 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-23 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-24 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-25 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-26 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-27 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-28 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-29 | 化学需氧量 | 41.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 10.9 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 11.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-30 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-01-31 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2035 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-01-04 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  | 总排口 | 2019-01-15 | PH值 | 7.45 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 6.82 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 0.035 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | <5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 4.9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.33 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | <20 | 100 | 是 | 0

## 2
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年2月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-02-01 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2008 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-02 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-03 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2010 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-04 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2011 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-05 | 化学需氧量 | 50.3 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 11.4 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 13.8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-06 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-07 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-08 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-09 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2016 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-10 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-11 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-12 | 化学需氧量 | 52.1 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 9.8 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-13 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-14 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-15 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-16 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2023 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-17 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-18 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-19 | 化学需氧量 | 48.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.6 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 12.9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-20 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-21 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-22 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-23 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-24 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-25 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-26 | 化学需氧量 | 40.3 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 4.8 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 10.7 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-27 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-28 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-02-29 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2035 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-02-05 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  |  | 2020-02-19 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2019-02-18 | PH值 | 8.43 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 7.47 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 49 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 10.6 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 11.6 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 1.06 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | <20 | 100 | 是 | 0

## 3
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年3月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-03-01 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-02 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2010 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-03 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2011 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-04 | 化学需氧量 | 45.9 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 7.7 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 10.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-05 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-06 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-07 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-08 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2016 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-09 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-10 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-11 | 化学需氧量 | 48.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 6.9 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 12.5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-12 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-13 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-14 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-15 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2023 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-16 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-17 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-18 | 化学需氧量 | 51.1 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 13.2 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-19 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-20 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-21 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-22 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-23 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-24 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-25 | 化学需氧量 | 40.8 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 6.6 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14.7 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-26 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-27 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-28 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-29 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-30 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-03-31 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2035 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-03-06 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  |  | 2020-03-19 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2019-03-25 | PH值 | 7.29 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 6.91 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 28 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 2.68 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 14.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.39 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | <20 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2019-03-25 | 沙门氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 志贺氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0

## 4
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年4月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-04-01 | 化学需氧量 | 42.3 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 7.1 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 16.3 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-02 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-03 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2007 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-04 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2008 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-05 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-06 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2010 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-07 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2011 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-08 | 化学需氧量 | 41.2 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 6.1 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 16.9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-09 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-10 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-11 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-12 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2016 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-13 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-14 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-15 | 化学需氧量 | 38.8 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 7.8 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 13.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-16 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-17 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-18 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-19 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2023 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-20 | 余氯 | 7.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 9 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-21 | 余氯 | 7 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 9 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-22 | 化学需氧量 | 40.3 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 9 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 12.8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-23 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-24 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-25 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-26 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-27 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-28 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-29 | 化学需氧量 | 41.5 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 11.2 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14.8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-04-30 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-04-07 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  |  | 2020-04-26 | 粪大肠菌群数 | 50 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2019-04-17 | PH值 | 7.39 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 24 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 6.86 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 6 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 11.8 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.06 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | <20 | 100 | 是 | 0

## 5
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年5月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-05-01 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-02 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2007 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-03 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2008 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-04 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-05 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2010 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-06 | 化学需氧量 | 43.8 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 12.2 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 12.7 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-07 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-08 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-09 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-10 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2016 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-11 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-12 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-13 | 化学需氧量 | 45.6 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 10.8 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 13.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-14 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-15 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-16 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-17 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2023 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-18 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-19 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-20 | 化学需氧量 | 48.6 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 7.8 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 17.2 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-21 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-22 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-23 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-24 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 |  | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-25 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-26 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-27 | 化学需氧量 | 44.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 18.3 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-28 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-29 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-30 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-05-31 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-05-12 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  |  | 2020-05-26 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2020-05-18 | PH值 | 7.28 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 6.74 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 53 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 3.86 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 12.6 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.21 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | <20 | 100 | 是 | 0
污染物排放标准限值

## 6
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年6月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-06-01 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-02 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2007 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-03 | 化学需氧量 | 45.1 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 6.9 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 15.4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-04 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-05 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2010 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-06 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-07 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-08 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-09 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-10 | 化学需氧量 | 47.8 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.1 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 17.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-11 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-12 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-13 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-14 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-15 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-16 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-17 | 化学需氧量 | 46.3 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 7.8 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 18.2 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-18 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-19 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-20 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-21 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-22 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 10 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-23 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-24 | 化学需氧量 | 52.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 12.3 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 17.9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-25 | 余氯 | 10 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-26 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-27 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-28 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-29 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-06-30 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-06-04 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  |  | 2020-06-29 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2020-06-10 | PH值 | 7.48 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 6.61 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 26 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 3.73 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.18 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0
|  |  |  | 沙门氏菌 | 未检出 | 不得检出 | 是 | 0
污染物排放标准限值

## 7
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年7月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-07-01 | 化学需氧量 | 47.9 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.2 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 13.4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-02 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-03 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2007 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-04 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2008 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-05 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-06 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2010 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-07 | 余氯 | 9.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2011 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-08 | 化学需氧量 | 42.4 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.7 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 12.9 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 7.5 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-09 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-10 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-11 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-12 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2016 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-13 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-14 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-15 | 化学需氧量 | 43.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 9.2 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-16 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-17 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-18 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-19 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2023 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-20 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-21 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-22 | 化学需氧量 | 45.6 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 9.3 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14.7 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-23 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-24 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-25 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-26 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-27 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-28 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-29 | 化学需氧量 | 41.9 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.8 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 15.3 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-30 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-07-31 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-07-08 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  |  | 2020-07-20 | 粪大肠菌群数 | 20 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2019-07-16 | PH值 | 7.6 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 6.78 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 52 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 2.86 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 13 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.66 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | <20 | 100 | 是 | 0

## 8
首都医科大学附属北京佑安医院企业自行监测结果公开数据表
（2020年8月）
企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
首都医科大学附属北京佑安医院 | 手工检测 | 总排口 | 2020-08-01 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2006 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-02 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2007 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-03 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2008 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-04 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2009 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-05 | 化学需氧量 | 48.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 6.9 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 16.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-06 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2013 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-07 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2014 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-08 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2015 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-09 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2016 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-10 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2017 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-11 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2018 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-12 | 化学需氧量 | 51.4 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 9.5 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14.5 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-13 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2020 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-14 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2021 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-15 | 余氯 | 8.5 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2022 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-16 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2023 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-17 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2024 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-18 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2025 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-19 | 化学需氧量 | 47.7 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 8.3 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 12.4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8.5 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-20 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2027 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-21 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2028 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-22 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2029 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-23 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2030 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-24 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2031 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-25 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2032 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-26 | 化学需氧量 | 52.8 | 60 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂
|  |  |  | 氨氮 | 9.7 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 14.1 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-27 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-28 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-29 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-30 | 余氯 | 8 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 8 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7.5 |  | 是 | 0
| 手工检测 | 总排口 | 2020-08-31 | 余氯 | 9 | 6.5~10 | 是 | 0 | GB18466-2034 | 集中排放 | 污水处理厂
[5 empty] | 9 |  | 是 | 0
|  |  |  | PH值 | 7.5 | 6~9 | 是 | 0
[5 empty] | 7 |  | 是 | 0
| 第三方检测 | 总排口 | 2020-08-05 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 院感科
|  |  | 2020-08-25 | 粪大肠菌群数 | 0 | 100 | 是 | 0
|  | 总排口 | 2020-08-10 | PH值 | 7.71 | 6--9 | 是 | 0 | GB18466-2005 | 集中排放 | 污水处理厂 | 第三方检测机构
|  |  |  | 总余氯 | 6.97 | 6.5~10 | 是 | 0
|  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 60 | 是 | 0
|  |  |  | 氨氮 | 2.15 | 15 | 是 | 0
|  |  |  | 悬浮物 | 13 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 生化需氧量 | 4.4 | 20 | 是 | 0
|  |  |  | 动植物油 | 0.17 | 2 | 是 | 0
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | <20 | 100 | 是 | 0